Дом здравља Мионица

Кнеза Грбовић 307, 14242 Мионица

Број:300/2016

Датум:09.02.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ЗА  ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ 7/2016

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр.29/13,86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 297/2016 од 09.02.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 298/2016 од 09.02.2016 године, наручилац Дом здравља Мионица је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 7/2016

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ЗА  ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о набавци...................................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке.....................................................................................4

- Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара..................................................................................................................4

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова..................................................................................7

- Упутство понуђачима како да сачине понуду..................................................................11

- Обрасци и модел уговора.................................................................................................17

- Изјава о испуњености обавезних услова........................................................................43

- Образац изјаве о независној понуди...............................................................................44

9.   Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.................................45

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 45 ( четрдесетпет) страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља Мионица, ул.Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица

Е-пошта: domzdravljamionica@gmail.com
                            Веб сајт: www.dzmionica.rs

.

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке број 7/2016– Медицинска опрема за Дом здравља Мионица, спровешће се у  поступку јавне набавке мале вредности ( Члан 39 ЗЈН).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара,.

Партија 1. Хематолошки бројач

Партија 2. Биохемијски анализатор

Партија 3. Центрифуга

Партија 4. Дестилатор

Партија 5. Аутоклав

Партија 6. Стерилизатори

1.4. Контакт:

Контакт особа је Биљана Живковић, тел. 014/3421-176; 0628816820 , e-mail: domzdravljamionica@gmail.com

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:Дом здравља Мионица, Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица,Партија бр.__ поштом, или лично преко рачуноводствене службе наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда  19.02.2016. године до 12.00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Дома здравља Мионица , ул.Кнеза Грбовић 307, 14242 Мионица,сала за састанке.

.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 19.02.2016. године у 12.10 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 ( десет )  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица

Назив и ознака из општег речника набавки: 33100000 – медицинска опрема;

Ова јавна је обликована у 6 ( шест )  партија, које су обележене арапским бројевима и то:

| Редни број партије | Н а з и в | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хематолошки бројач | комад | 1 |
| 2 | Биохемијски анализатор | комад | 1 |
| 3 | Центрифуга | комад | 1 |
| 4 | Дестилатор | комад | 1 |
| 5 | Аутоклав | комад | 1 |
| 6 | Стерилизатори | комад | 3 |

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА БРОЈ 1:

ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 КОМАД

ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ:

3 part-diff hematološki aparat

Minimalni broj parametara - 19

Brzina rada ne ispod 60 analiza na sat

Količina uzorka manja od 10 mikrolitara

Tehnologija impedance i spektrofotometrije za Hb

Kolor touchscreen ekran

Software na srpskom jeziku

Bez predilucionog moda za mikrouzorke

Ne više od 3 reagensa za izvođenje analize

Automatsko čišćenje apertura i komora

Memorija do 60.000 pacijenata

Kontrola kvaliteta sa kontrolnim krivama i mogućnošću crtanja LJ grafika

Kalibracija automatska ili manuelna

Mogućnost povezivanja na LIS

ПАРТИЈА БРОЈ  2:

БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

120-150 testova na sat

Dostupni testovi - endpoint, bihromatic endpoint, differential endpoint sample blank, fixed time, kinetic

Minimum 10 pozicija na disku za filtere u rasponu od 340-700 nm

Zapremina reakcionog volumena minimum 220 µL

Zapremina uzorka od 2-300 µL, zapremina reagensa 5-350 µL

Automatska predilucija u reakcionim krivetama do 1:100

Broj pozicija za reagense minimum 30

Broj pozicija za uzorke minimum 60

Mogućnost dodavanja hitnog uzorka – STAT

Nesmetano dodavanje uzoraka i analiza u toku rada

Mogućnost povezivanja u LIS

Minimum 80 radno reakcionim kiveta koje se peru i automatsko ispiranje kiveta

Radno reakcione kivete, višekratne

Senzori za detekciju nivoa tecnosti ( reagensa, uzorka, vode, detardzenata, otpada.. )

_ Koristi destilovanu vodu, bez potrebe za nabavkom aparat za dejonizovanu vodu

_ Svi reagensi mogu da se hlade na aparatu, frizider nezavistan od rada aparata

_ Mogućnost pretrage pacijenata u arhivi

_ Graficki prikaz svake reakcije

_ Aparat se isporucuje sa odgovarajucim kompjuterom, softverom, stampacem, tastaturom, mišem i UPS om

ПАРТИЈА БРОЈ  3:

ЦЕНТРИФУГА

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Laboratorijska centrifuga namenjena za rad u medicinskim laboratorijama

Maksimalna brzina 6.000obrt/min,odnosno maksimalni RCF da iznosi 4.226

Mikroprocesorska kontrola,LCD displej, digitalna kontrola obrtaja i vremena, automatski tajmer

Metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od nerđajućeg čelika

Napajanje na 240 V/50Hz, snage 300 VA

Masa centrifuge 23 kg +- 5%

Uz centrifugu isporučiti swing-out (leteći) rotor sa 4 mesta i adapterima za epruvete 10-15mm Ukupno 28 mesta

ПАРТИЈА БРОЈ  4:

ДЕСТИЛАТОР

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Konduktivnost tretirane vode da iznosi oko 2.3µS/cm na 20 stepeni

Kapacitet min. 4 l/h, bez rezervoara

Unutrašnjost kompletno urađena od nerđajućeg čelika 1.4301

Grejač izrađen od nerđajućeg čelika 1.4876

Destilovana voda izlazi kroz kondenzator, koji se nalazi na prednjoj strani aparata

Sistem zaštite od pregrevanja

Snaga grejača 3kW +-5%

Napajanje 230V

Dimenzije 280mm x 250mm x 490 mm +-5%

ПАРТИЈА БРОЈ  5:

АУТОКЛАВ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Autoklav sa jednim pre i post vakumom

Frakcioni pulsni sistem sa sušenjem

Zapremina komore min. 22 l

Nezavisna jedinica, koja ne traži priključak na vodovod i kanalizaciju

Da poseduje rezervoare za destilovanu vodu i za prerađenu vodu.

3 komada kaseta za sterilizaciju

pakerica

ПАРТИЈА БРОЈ  6:

СТЕРИЛИЗАТОРИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 3 KOMАДА

Sterilizator za suvu sterilizaciju zapremine do 6 l

Mikroprocesorski kontroler temperature i vremena

Regulacija tepmeratura od sobne do 200°C

Vreme zagrevanja: Max 15 minuta

Priključni napon : 230V/50Hz

Težina uređaja do 10kg

Врста, спецификација, количина и опис добра које је предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде.

Добра морају бити стандардног квалитета, а место испоруке је Ф –цо магацин наручиоца, Дом здравља Мионица, ул. Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица.

Понуђач је дужан да за понуђена добра обезбеди инсталацију предметне опреме, обуку за рад, сервисирање апарата и резервне делове у гарантном року.

Понуђач је дужан да за понуђена добра  достави каталог производа који нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације  обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.

Наведене техничке карактеристике су минималне техничке карактеристике које понуђена опрема мора да испуњава.

Уколико понуђена опрема нема неку од захтеваних техничких карактеристика, таква понуда ће се сматрати неодговарајућом, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Уколико понуђач понуди више од тражених карактеристика достављањем проспектне документације сматраће се да је испунио тражене карактеристике.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

6. Понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15 ), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона, достављањем следећих доказа:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

6) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

За предузетника:

1)извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

5) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

6) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета  медицинских средстава.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 1) и 2) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозволу Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава. Испуњеност услова под тачком 6. доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

ЗА ПАРТИЈУ 1:

- Да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке.

- Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним пословним капацитетом односно, да je у периоду од претходне 2 (две)  године (2014,2015), учествовао у снабдевању предметом јавне набавке, минимум  у  две установе.

- Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом односно да постоји стручно лице, овлашћени сервисер, предмета јавне набавке.

ЗА ПАРТИЈУ 2:

- Да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке.

- Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним пословним капацитетом односно, да je у периоду од претходне 2 (две)  године (2014,2015), учествовао у снабдевању предметом јавне набавке, минимум у две установе.

- Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом односно да постоји стручно лице, овлашћени сервисер, предмета јавне набавке

ЗА ПАРТИЈУ 3:

  - Да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке.

  - Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом односно да постоји стручно лице, овлашћени сервисер, предмета јавне набавке

ЗА ПАРТИЈУ 4:

    - Да поседује дозволу произвођача да учествује у јавној набавци за предмет јавне набавке

    - Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом односно да постоји стручно лице, овлашћени сервисер, предмета јавне набавке

ЗА ПАРТИЈУ 5:

1. Да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке.

2. Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом односно да постоји стручно лице, овлашћени сервисер, предмета јавне набавке

ЗА ПАРТИЈУ 6:

1. Да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке.

2. Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом односно да постоји стручно лице, овлашћени сервисер, предмета јавне набавке

  - Доказивање испуњености додатних услова:

ЗА ПАРТИЈУ 1:

  - Доказ -  Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке.

  - Доказ - Списак испоручених добара уз потврде издате и потписане од стране наручилаца. (попуњен Образац бр. 5  И Образац бр.  6  )

  - Доказ – Сертификат о обуци сервисера за сервис предмета јавне набавке.

ЗА ПАРТИЈУ 2:

  - Доказ -  Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке.

  - Доказ - Списак испоручених добара уз потврде издате и потписане од стране наручилаца. (попуњен Образац бр. 5  И Образац бр. 6  )

  - Доказ – Сертификат о обуци сервисера за сервис предмета јавне набавке.

ЗА ПАРТИЈУ 3:

1.Доказ -  Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке.

2.Доказ – Сертификат о обуци сервисера за сервис предмета јавне набавке.

ЗА ПАРТИЈУ 4:

  - Доказ - Ауторизација произвођача апарата за учешће у јавној набавци.

  - Доказ – Сертификат о обуци сервисера за сервис предмета јавне набавке.

ЗА ПАРТИЈУ 5:

1. Доказ -  Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке

2. Доказ – Сертификат о обуци сервисера за сервис предмета јавне набавке

ЗА ПАРТИЈУ 6:

1. Доказ -  Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке

2. Доказ – Сертификат о обуци сервисера за сервис предмета јавне набавке

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови( Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

4.6. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора. Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Мионица, ул. Кнеза Грбовића 307, 14242  Мионица, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица, поштом, или лично преко рачуноводствене службе наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица

– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Рок за  плаћање je најдуже  до 30 дана након техничког пријема медицинске опреме  која је предмет јавне набавке.

Место испоруке је ф-цо магацин наручиоца,  Дом здравља Мионица, ул. Кнеза Грбовића 307, 14242 ,Мионица, рок испоруке је најдуже до  30 дана   од дана закључења уговора, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

поште на адресу наручиоца –  Дом здравља Мионица, ул Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.15. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи

- уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица,  донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.17. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне сампоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Министарство финансија и привреде Републике Србије: www.mfp.gov.rs

Пореска управа Републике: http://poreskaupravars.org/

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине: www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Министарство правде и државне управе Републике Србије: www.drzavnauprava.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије: www.minrzs.gov.rs

5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: domzdravljamionica@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 253, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.19. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 2а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 2б

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 5

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

| Наручилац | Период испоруке добара | Вредност испоручених добара (са ПДВ-ом) | Врста добра |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица / |
| --- | --- | --- |

Образац  6

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

_______________________________

Телефон

На основу члана 77. став 2. Закона о јавним набавкама издајемо:

ПОТВРДУ

да је  испоручилац добара

_________________________________________________

[назив и седиште понуђача]

за потребе наручиоца

_________________________________________________

[назив и седиште наручиоца]

испоручио добрo –  ________________________________

Ова Потврда се издаје ради учешћа у јавној набавци ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Контакт особа наручиоца: ______________________________,

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Референтни наручилац ________________________ / потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од ______2016. год. , закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци добара – ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица

Закључен између:

1. ДОМА ЗДРАВЉА МИОНИЦА, ул.  Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица, који заступа др Биљана Николић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: добављач/

на следећи начин:

I.ПРЕДМЕТ УГОВОРА

I.1.

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица,  за партију бр _____ у свему према понуди добављача број _______ од _____2016 године, која је саставни део овог Уговора.

II. ЦЕНА

Цена из члана I.1. је дата без ПДВ-а.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу  у року до 30 дана од дана техничког пријема медицинске опреме.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 1 овог члана , добављач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица добављача.

III. РОК ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

III.1.

#### Добављач се са своје стране обавезује да ће медицинску опрему   из члана I. овог уговора испоручити ф-цо магацин Наручиоца, Дом здравља Мионица,  ул. Кнеза Грбовић 307,14242 Мионица,  у року до ______ дана  од дана закључења уговора.

III.2.

Датум пријема добара у просторијама наручиоца сматраће се роком  ( датумом ) испоруке.

III.3.

Рок испоруке из тачке III.1. овог уговора може се мењати искључиво уз сагласност наручиоца, датог у писаној форми.

IV. ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

IV.1.

Добављач се обавезује да ће уговорена добра отпремити ка наручиоцу на начин који он одабере и на свој трошак.

IV.2.

Добављач се обавезује да уговорена добра одговарајуће упакује, како би се заштитила од било каквих оштећења и губитака за време транспорта, утовара и претовара, истовара и ускладиштења.

V. ОБУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

V.1.

Добављач се обавезује да ће извршити обуку радника наручиоца, који ће на овој опреми радити, у складу са препорукама произвођача за исправан и безбедан рад.

V.2.

Добављач се обавезује да уз добра испоручи  документацију за руковање и одржавање.

VI. ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

VI.1.

Наручилац одређује свог радника ____________________, за лице задужено за праћење испуњења овог уговора.

VII.  КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

VII.1.

Квантитативни и квалитативни пријем добара из тачке I.  овог уговора, вршиће се у просторијама наручиоца, након чега ће уговорне стране сачинити извештај.

VII.2.

Под квалитативним пријемом подразумева се да добављач изврши монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара.

VII.3.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским извештајем наручиоца и добављача.

VII.4.

Добављач се обавезује да у року од два дана покрене поступак за отклањање недостатака у испоруци, констатованих комисијским извештајем, како би се наручиоцу испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра.

VII.5.

Обавезу из претходне тачке, добављач је дужан извршити на свој терет.

VIII. МОНТАЖА ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНОГ ДОБРА

VIII.1.

Монтажа уговореног  добра је обавеза добављача и њена цена је садржана у уговореној цени добра.

VIII.2.

Монтажу уговореног  добра, добављача је дужан извршити преко за то оспособљених и стручних својих радника или радника другог привредног субјекта, ангажованог од стране добављача.

VIII.3.

Лица задужена за монтажу дужна су извршити проверу адекватности простора у коме ће опрема бити монтирана, квалитет инсталација на којој ће бити прикључена и у случају неодговарајућег простора или инсталација, на ове околности упозорити наручиоца.

VIII.4.

Уговорне стране су сагласне да се монтажа уговореног  добра изврши у пословном објекту купца Дом здравља Мионица.

VIII.5.

По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорене опреме у рад у њено тестирање у смислу провере техничких карактеристика и перформанси.

VIII.6.

Након извршеног тестирања и квалитативног пријема, биће сачињен комисијски извештај, од чијег датума почиње да тече гарантни период.

VIII.7.

По завршетку гарантног периода, биће сачињен комисијски извештај, потписан од стране добављача и наручиоца, на околност да је на дан истека гарантног рока уговорена опрема у потпуности у исправном стању.

IX. КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ И ГАРАНЦИЈА

IX.1.

Добављач гарантује да је испоручена роба нова, из текуће производње и функционална, у свему сагласна са понудом број ______  од _____2016. године, као и са одредбама овог уговора.

IX.2.

Добављач обезбеђује гаранцију за исправно и беспрекорно функционисање уговорене и испоручене опреме.

IX.3.

Добављач даје гаранцију у трајању од ______ месеци за исправно и беспрекорно функционисање уговорене и испоручене опреме из тачке I. овог уговора.

IX.4.

Наручилац је у обавези да се придржава датих упутстава за руковање, сервисирање и одржавање уговорене и испоручене опреме.

IX.5.

Наручилац је у обавези да пошаље своју писану рекламацију добављачу, у случају да у гарантном року на опреми, која се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико опрема или њени делови не функционишу правилно.

IX.6.

По пријављеном наступању квара, добављач је дужан да приступи решавању квара одмах и да испоручену опрему доведе у исправно стање, изврши тестирање на околност њене исправности најкасније у року од 24 сата, од пријаве  квара.

IX.7.

У случају да настале неисправности, у току гарантног рока, добављач не отколони у року од 15 дана од дана пријављеног квара, добављач је дужан да продужи гарантни рок за време у коме је опрема била ван употребе.

IX.8.

Под временом у коме је опрема била ван употребе, подразумева се период од пријаве квара па до сачињавања записника, потписаног од стране уговорних страна да је опрема доведена у исправно стање и пуштена у рад.

IX.9.

Уколико се у току квалитативног пријема догоди квар на опреми, добављач је дужан да га отклони о свом трошку.

IX.10.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања опреме.

IX.11.

Уколико се иста неисправност догоди 3 пута у току гарантног периода, сматраће се да се ради о системској неисправности и добављач ће бити обавезан да нађе техничко решење, како би иста било трајно отклоњена.

У случају да добављач не може да отклони неисправности опреме из претходног става, рачунајући од дана пријема писане рекламације корисника, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад нову опрему.

IX.12.

За сваки замењени или поправљени део, примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача, рачунајући од дана извршења поправке или замене.

IX.13.

У случајевима да добављач не поступи у роковима из овог уговора, у смислу отклањања неисправности на испорученој опреми, наручилац има право да неисправности отклони сам или да ангажује сервисера, који ће неисправност отклонити, а на трошак добављача.

IX.14.

Добављач се обавезује да ће гарантни рок продужавати све док се не испуне са његове стране обавезе обуке радника и све друге обавезе из овог уговора.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

X.1.

Уговорне стране су сагласне да у случајевима ако добављач прекорачи рок за испоруку, рок за монтажу, пуштање у рад , тестирање, доказивање свих тражених карактеристика и квалитативни пријем уговорене опреме, да је дужан да плати уговорну казну у износу од 2 промила дневно, а највише 3%  од укупне вредности уговорених добара по овом уговору.

X.2.

Ако добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испоруком уговорене опреме ( значајно закашњење се сматра, закашњење преко 15 дана, у односу на уговорени рок, или преко рока који је покривен наведеним казненим одредбама) наручилац, без сагласности добављача има право да депоновани инструмент обезбеђења поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

XI. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

XI.1.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут сагласношћу обе уговорне стране.

Уговорне стране су сагласне да се уговор може и једнострано раскинути, под условима прописаним Законом о облигационим односима.

XII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

XII.1.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

XII.2.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Чачку.

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XIII.1.

На све што није изричито прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

XIII.3.

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) налазе код сваке од уговорних страна.

ЗА ДОБАВЉАЧА,                             				                        ЗА НАРУЧИОЦА,

ДИРЕКТОР,

др Биљана Николић

Образац 9

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и члан 12 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 29/2013,86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву број ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица, који је упутио Дом здравља Мионица, као наручилац, приликом потписивања уговора,  доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10% износа од укупне вредности уговореног посла ( без ПДВ-а),  којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза.

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара  ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2016. године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде.

2. Начин плаћања: Рок за одложено плаћање до 30 дана од дана испостављања рачуна за испоручена добра.

3. Рок за испоруку добара од ______ (____________________) дана (најдуже до 30 дана).

4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).

ПАРТИЈА БРОЈ 1:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 КОМ.

I. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Хематолошки бројач:

3 part-diff hematološki aparat

Minimalni broj parametara - 19

Brzina rada ne ispod 60 analiza na sat

Količina uzorka manja od 10 mikrolitara

Tehnologija impedance i spektrofotometrije za Hb

Kolor touchscreen ekran

Software na srpskom jeziku

Bez predilucionog moda za mikrouzorke

Ne više od 3 reagensa za izvođenje analize

Automatsko čišćenje apertura i komora

Memorija do 60.000 pacijenata

Kontrola kvaliteta sa kontrolnim krivama i mogućnošću crtanja LJ grafika

Kalibracija automatska ili manuelna

Mogućnost povezivanja na LIS

II. ЦЕНА

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                      ___________________________

м.п.

ПАРТИЈА БРОЈ  2:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOM

I. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Biohemijski analajzer otvorenog tipa za laboratorije srednjeg kapaciteta

Omogućena aplikacija biohemijskih testova, pored njih se traži i mogućnost aplikacije testova: HbA1C – glikozilisani hemoglobin, CRP tetsova, HDL i LDL

Random access

Brzina preko 140 analiza na sat

Broj pozicija za reagense do 30 mesta

Broj pozicija za uzorke preko 70

Reagens bočice zapremine od 20 i 50ml

Mogućnost uzimanja uzorka iz epruveta i serumskih čašica

Mogućnost dodavanja hitnog STAT uzorka

Reakciono-čitački višekratni rotor sa minimum 100 kiveta

Minimalna čitačka zapremina 200µL

Filteri talasne dužine 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670nm

Software na srpskom jeziku

Minimalno održavanje, sa optimalnim cenama potrošnog materijala

Mogućnost povezivanja na LIS

II. ЦЕНА

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                      ___________________________

м.п.

ПАРТИЈА БРОЈ  3:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ЦЕНТРИФУГА

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOM

I. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Laboratorijska centrifuga namenjena za rad medicinskim laboratorijama

Maksimalna brzina 6.000obrt/min,odnosno maksimalni RCF iznosi 4.226

Mikroprocesorska kontrola,LCD displej, vrlo praktičan raspored tastera za rad sa centrifugom, digitalna kontrola obrtaja i vremena, automatski tajmer

Metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od nerđajućeg čelika

Napajanje na 240 V/50Hz, snage 300 VA

Masa centrifuge 23 kg +- 5%

Uz centrifugu isporučiti swing-out (leteći) rotor sa 4 mesta i adapterima za epruvete 10-15mm

Ukupno 28 mesta

II. ЦЕНА

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                      ___________________________

м.п.

ПАРТИЈА БРОЈ 4:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ДЕСТИЛАТОР

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 КОМ.

I. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Destilator:

Konduktivnost tretirane vode iznosi oko 2.3µS/cm na 20 stepeni

Kapacitet min. 4 l/h, bez rezervoara

Unutrašnjost kompletno urađena od nerđajućeg čelika 1.4301

Grejač izrađen od nerđajućeg čelika 1.4876

Destilovana voda izlazi kroz kondenzator, koji se nalazi na prednjoj strani aparata

Sistem zaštite od pregrevanja

Snaga grejača 3kW +-5%

Napajanje 230V

Dimenzije 280mm x 250mm x 490 mm +-5%

II.ЦЕНА

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                      ___________________________

м.п.

ПАРТИЈА БРОЈ 5:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

АУТОКЛАВ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 КОМ.

I. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Autoklav:

Autoklav sa jednim pre i post vakumom

Frakcioni pulsni sistem sa sušenjem

Zapremina komore min. 22 l

Nezavisna jedinica, koja ne traži priključak na vodovod i kanalizaciju

Poseduje rezervoare za destilovanu vodu i za prerađenu vodu.

3 komada kaseta za sterilizaciju

pakerica

II. ЦЕНА

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                      ___________________________

м.п.

ПАРТИЈА БРОЈ 6:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

СТЕРИЛИЗАТОРИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 3 КОМ.

I. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Sterilizator:

Sterilizator za suvu sterilizaciju zapremine do 6 l

Mikroprocesorski kontroler temperature i vremena

Regulacija tepmeratura od sobne do 200°C

Vreme zagrevanja: Max 15 minuta

Priključni napon : 230V/50Hz

Težina uređaja do 10kg

Sterilizator za suvu sterilizaciju zapremine do 6 l

Mikroprocesorski kontroler temperature i vremena

Regulacija tepmeratura od sobne do 200°C

Vreme zagrevanja: Max 15 minuta

II. ЦЕНА

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А (цена 1 комада) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А (за три комада) |  |

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                      ___________________________

м.п.

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е)  за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Јединична цена без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на јединичну цену

- Јединична цена са ПДВ-ом

- Укупна вредност без ПДВ-а

- Укупна вредност са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћенолице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хематолошки бројач | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Биохемијски анализатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центрифуга | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дестилатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Аутоклав | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стерилизатори | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПАРТИЈА 6 |  |  |

Датум:                                                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                          ___________________________

М.П.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке добара бр. ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке ЈНМВ 7/2016– Медицинска опрема за  Дом здравља Мионица поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум                                                                                          Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена