Број:  935/2017

Датум:  12.04.2017

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 3/2017

У  складу са чланом  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012,15/14 и 68/2015) врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку добара- Санитетски и лабораторијски материјал за Дом здравља Мионицу, и то:

- Врши се измена у Образцу 6- Структура цене, на страни 33. ПАРТИЈА БРОЈ 10:Реагенси за одређивање параметара хемостазе за апарат Thrombostat,Behnk Elektronik, тако што се мењају количине у табели.

У прилогу је измењена страна 33 из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 3/2017;

Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке доставе измењени образац Структуре цене за  ПАРТИЈУ БРОЈ 10:Реагенси за одређивање параметара хемостазе за апарат Thrombostat,Behnk Elektronik, као саставни део своје понуде.

Комисија за јавну набавку

ПАРТИЈА БРОЈ 10:

Реагенси за одређивање параметара хемостазе за апарат Thrombostat,Behnk Elektronik

| redni | predmet nabavke | jedinica | količina | cena | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broj |  | mere |  | bez PDV-a |  |
| 1 | Fibrinogen reagens test | test | 2300 |  |  |
| 2 | Imidazol | test | 2300 |  |  |
| 3 | Reagens za određivanje protrombinskog vremena | test | 290 |  |  |
| 4 | Koagulaciona kontrola N | ml | 5 |  |  |
| 5 | Čašice za thrombostat a 500 k | kom | 3000 |  |  |
| 6 | Kuglice za thrombostat a 500 | kom | 3000 |  |  |
|  |  |  | vrednost bez PDV-a |  |
|  |  |  | PDV |  |  |
|  |  |  | vrednost sa PDV-om |  |

Напомена:

Доставити изјаву произвођача апарата Thrombostat да су понуђени реагенси компатибилни са апаратом и да дају валидне резултате.

Датум:                                                                     Потпис овлашћеног лица:

__________________                                        ___________________________

м.п.